## Slide 1
探究不同椎弓根螺钉固定策略对骨质疏松性胸腰椎骨折稳定性的生物力学影响
综
述
关
键
参
数
提
取
与
测
量
方
法
整
合
与
验
证
机
理
解
析
与
效
果
预
测
骨质疏松性胸腰椎骨折的基本概念与特征
骨质疏松导致骨小梁退化
胸腰段应力集中，易发生压缩骨折
椎弓根螺钉固定是主要治疗策略
核心：减轻疼痛、
恢复椎体高度
强调：提升内固定
稳定性，降低
松动风险
引出
总结
1.1
当前内固定技术在综合治疗中的应用与进展
短节段与长节段固定的适用范围
导航与机器人辅助置钉技术
包括
体内固定松动与拔出机制
单皮质固定研究
双皮质固定研究
有限元研究
尸体与模型实验研究
并列
研
究
手
段
1.2
研究设计和方法
CT三维建模
有限元仿真
生物力学实验
1.3
螺钉特征在形成和治疗中的应用
术前
骨折影像学特点研究
60例患者术前CT资料
骨折节段形态与塌陷程度分析
得
到
术前
螺钉固定机制研究
60例患者骨密度与椎弓根参数
螺钉松动风险的定量比较
得
到
2.1
对特定骨折病例的螺钉参数测量分析
选择特征参数测量方法
二维
三维
骨质疏松合并胸腰椎骨折患者的特殊情况
第一次骨折—再次骨折风险
定义关键参数及其测量技术
序列影像参数
骨质条件参数
X线影像的二维参数测量结果
椎体前缘高度、后缘高度、椎弓根宽度、
Cobb角、椎体楔角
基于三维CT的螺钉重建
轨迹
骨密度
有效钉道与皮质距离
重建模型的三维参数测量结果
序列长度与骨密度的相关分析
完善测量参数体系与提升测量准确度
2.2
模
型
整
合
验
证
方
法
模
型
细
分
有限元模型建立
重建胸腰椎骨折三维模型
网格划分和材料赋值
韧带与界面建模
有效性验证（与实验对比）
模型综合分析：
测量方法的可视化应用；
发展为后续仿真平台
3.1
单皮质固定（仿真）
进钉位置
角度变化
单皮质
不同钉长
不同钉径
不同进钉深度
活加载
轴向压缩
前屈
后伸
侧弯
轴向旋转
评估单皮质固定的
应力分布与稳定性
3.2
双皮质固定（仿真）
穿透长度
双皮质
与单皮质比较
不同穿透长度
不同轨迹角度
活加载
轴向压缩
前屈
后伸
侧弯
轴向旋转
验证双皮质固定的
抗拔出能力与抗失稳优势
3.3
双皮质固定（实验）
样本采集、标准化固定
骨质疏松椎体替代体样本
力矩与活动度
刚度
固定过程中的操作难点
与安全边界
3.4
螺钉固定的稳定机制解析
骨—钉界面模型
应力
稳定性
位移
应力提取技术
固定策略优化
4.1
单皮质固定效果预测
骨质应力
+
钉长变化
+
钉径变化
公式
预测稳定性响应幅度
4.2
双皮质固定效果预测
皮质应力
+
穿透长度
+
轨迹角度
公式
预测拔出强度响应幅度
4.3
椎弓根螺钉固定效果预测规则分析
4.4
椎体
+
椎弓根
全局参数数据
全局失效阀值判定
方
法
对
应
方
法
对
应
内
容
输
出